Существующие котельные  (топливо – природный газ)

Таблица 1

| № п/п | № или наимен. Котельной | Местоположение котельной | Принадлежность | Назначение | Установлены котлы | Общая мощность Гкал/час | Отпуск на хоз. бытов. нужды, Гкал/час | Резерв дефицит тепла, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Марка | Кол-во |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | с. Киргиз-Мияки, ул. Шоссейная, 79 | Муниципальная | Хоз.быт | Факел-1Г КСВ-2,9 | 2 4 | 11,7 | 5,7 |  |
| 2 | Котельная п.Садовый | п. Садовый | Муниципальная | Хоз.быт | КСВ-1,86 | 3 | 4,5 | 0,8 |  |
| 3 | Блочная котельная | с. Киргиз-Мияки, ул. Губайдуллина, 128 | Муниципальная | Хоз.быт | ИК-0,1 | 2 | 0,2 | 0,15 |  |
| 4 | Блочная котельная МЦРБ | с. Киргиз-Мияки, ул. Советская | Муниципальная | Хоз.быт |  | 3 | 2,8 |  |  |